Правила безопасного пользования

электро - и осветительными приборами

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что не повреждена изоляция шнура и штепсельной вилки.

- Нельзя пользоваться неисправными электроприборами.

- Включать и выключать электрические приборы можно только сухими руками.

- При выключении прибора из сети необходимо
браться не за шнур, а за штепсельную вилку.

- Любой ремонт или разборку электроприбора можно проводить только в том случае, если он выключен из сети (отсоединен от источника тока).

- Ручки инструмента, которым пользуются для ремонта и разборки электроприборов, должны быть выполнены из изоляционных материалов.

- Нельзя заменять электрическую лампу и протирать светорассеиватели (плафоны), если светильник включен в сеть.

- Нельзя применять самодельные светорассеиватели — это может вызвать пожар.